**ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА**

**И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 28 мая 2013 г. N 4-нп**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ**

**ПО ХОЛОДНОМУ, ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ**

**НА ТЕРРИТОРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

(в ред. постановлений департамента топливно-энергетического комплекса

и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области

от 28.06.2013 N 6-нп, от 04.07.2014 N 12-нп, от 16.07.2014 N 13-нп,

от 29.08.2014 N 14-нп)

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 306 "Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", на основании положения о департаменте топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области, утвержденного постановлением губернатора Костромской области от 31 июля 2012 года N 168 "О переименовании департамента жилищно-коммунального хозяйства Костромской области", департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области постановляет:

1. Утвердить на территории Костромской области:

1) [нормативы](#Par46) потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях на территории Костромской области согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;

2) [нормативы](#Par185) потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению на общедомовые нужды для многоквартирных домов на территории Костромской области, согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;

(в ред. постановления департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области от 28.06.2013 N 6-нп)

3) [нормативы](#Par217) потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек на территории Костромской области согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.

2. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению и водоотведению определены с применением расчетного метода.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2014 года, за исключением [подпункта 2 пункта 1](#Par19) настоящего постановления в отношении многоквартирных домов, оборудованных общедомовыми приборами учета, и подлежит официальному опубликованию.

(в ред. постановления департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области от 29.08.2014 N 14-нп)

[Подпункт 2 пункта 1](#Par19) настоящего постановления в отношении многоквартирных домов, оборудованных общедомовыми приборами учета, вступает в силу с 1 июня 2013 года.

(п. 3 в ред. постановления департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области от 16.07.2014 N 13-нп)

Директор департамента

топливно-энергетического комплекса

и жилищно-коммунального хозяйства

Костромской области

М.Э.КРАСИЛЬЩИК

Приложение N 1

к постановлению

департамента

топливно-энергетического комплекса

и жилищно-коммунального хозяйства

Костромской области

от 28 мая 2013 года N 4-нп

**Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному,**

**горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях**

**на территории Костромской области**

(в ред. постановления департамента топливно-энергетического комплекса

и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области

от 04.07.2014 N 12-нп)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Степень благоустройства многоквартирного или жилого дома | Холодное водоснабжение (куб. м на 1 человека в месяц) | Горячее водоснабжение (куб. м на 1 человека в месяц) | Водоотведение (куб. м на 1 человека в месяц) |
| состав внутридомовых и инженерных систем | состав внутриквартирного (домового) оборудования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Водоснабжение от уличных водоразборных колонок | - | 0,91 | - | - |
| 2 | Централизованное холодное водоснабжение, без водоотведения | душ, раковина, мойка кухонная, унитаз | 2,96 | - | - |
| раковина, мойка кухонная, унитаз | 2.10 | - | - |
| раковина, мойка кухонная | 1,42 | - |  |
| мойка кухонная | 0,91 | - | - |
| 3 | Централизованное холодное водоснабжение, водоотведение | ванна длиной 1650-1700 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз | 4,88 | - | 4,88 |
| ванна длиной 1500-1550 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз | 4,66 | - | 4,66 |
| ванна длиной 1200 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз | 4,46 | - | 4,46 |
| душ, раковина, мойка кухонная, унитаз | 3,21 | - | 3,21 |
| раковина, мойка кухонная, унитаз | 2,34 | - | 2,34 |
| раковина, мойка кухонная | 1,42 | - | 1,42 |
| 4 | Централизованное горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение | ванна длиной 1650-1700 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз | 4,88 | 3,92 | 8,80 |
| ванна длиной 1500-1550 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз | 4,66 | 3,65 | 8,31 |
| ванна длиной 1200 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз | 4,46 | 3,41 | 7,87 |
| душ, раковина, мойка кухонная, унитаз | 3,21 | 2,13 | 5,34 |
| раковина, мойка кухонная, унитаз | 2,34 | 1,08 | 3,42 |
| раковина, мойка кухонная | 1,42 | 0.94 | 2,36 |
| 5 | Централизованное холодное водоснабжение, водоотведение при наличии ванн и внутриквартирных водонагревателей | водонагреватели на твердом топливе | 4,56 |  | 4,56 |
| электрические водонагреватели | 5,47 |  | 5,47 |
| газовые водонагреватели | 6,39 |  | 6,39 |
| 6 | Общежития с общими душевыми | - | 1,22 | 1,52 | 2,74 |
| 7 | Общежития с душами при всех жилых помещениях | - | 1,83 | 2,43 | 4,26 |

Нормативы потребления коммунальных услуг по водоотведению в жилых помещениях на территории Костромской области применяются при оборудовании многоквартирных и (или) жилых домов внутридомовыми инженерными системами и централизованными сетями водоотведения, в том числе при отсутствии централизованного водоснабжения (индивидуальные скважины), с учетом степени благоустройства многоквартирных домов и (или) жилых домов. При оснащении многоквартирных и (или) жилых домов нецентрализованной системой водоотведения (выгребные ямы и т.п.) норматив не применяется.

(абзац введен постановлением департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области от 04.07.2014 N 12-н

Приложение N 2

к постановлению

департамента

топливно-энергетического комплекса

и жилищно-коммунального хозяйства

Костромской области

от 28 мая 2013 года N 4-нп

**Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному,**

**горячему водоснабжению на общедомовые нужды для**

**многоквартирных домов на территории Костромской области**

(в ред. постановления департамента топливно-энергетического комплекса

и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области

от 28.06.2013 N 6-нп)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование норматива потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды** | **Единицы измерения** | **Нормативы потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды** |
| 1 | Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению на общедомовые нужды | куб. м /кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в месяц | 0,026 |
| 2 | Норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на общедомовые нужды | 0,026 |

Приложение N 3

к постановлению

департамента

топливно-энергетического комплекса

и жилищно-коммунального хозяйства

Костромской области

от 28 мая 2013 года N 4-нп

**Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному**

**водоснабжению при использовании земельного участка**

**и надворных построек на территории Костромской области**

(в ред. постановления департамента топливно-энергетического комплекса

и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области

от 04.07.2014 N 12-нп)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Направление использования | Единица измерения | Норматив |
| 1. Для полива земельного участка в поливочный период (июнь, июль, август) |
| 1) | Полив ручным методом из уличной колонки | куб. м/кв. м земельного участка в месяц | 0,0229 |
| 2) | Полив дождевальным методом из водопровода | 0,0328 |
| (в ред. постановления департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области от 04.07.2014 N 12-нп) |
| 2. Водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных |
| 1) | Крупный рогатый скот (телята, молодняк, нетели, быки-производители, мясные коровы) | куб. м в месяц/голову животного | 1,008 |
| 2) | Свиньи | 0,735 |
| 3) | Овцы | 0,139 |
| 4) | Лошади | 1,939 |
| 5) | Козы | 0,056 |
| 6) | Куры, индейки, цесарки | 0,010 |
| 7) | Утки, гуси | 0,049 |
| 8) | Кролики, норки, соболи | 0,091 |
| 3. Для водоснабжения индивидуальных (частных) бань |
| 3) | Из водопровода | куб. м на 1 человека в месяц | 0,748 |
| 4) | С уличной колонки | куб. м на 1 человека в месяц | 0,374 |
| (п. 3 введен постановлением департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области от 04.07.2014 N 12-нп) |